## Sprache wählen
aa
Lebens-Zyklus-Kosten Life Cycle Cost (LCC)

## Einführung
Lebenszykluskosten von Druckluftkompressoren
Energieeffiziente Druckluftsystemen liegen in den Investitionskosten meist höher als weniger effiziente Systeme. Dabei wird häufig jedoch übersehen, dass über die Lebensdauer der Druckluftanlagen betrachtet lediglich ein Kostenanteil von ca. 20 % auf die Investition entfällt, während die Energiekosten mehr als 70 % der Gesamtkosten ausmachen. Ziel dieses Tools ist es, einem vor der Investition stehenden Unternehmen die Bedeutung der Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost; LCC) für die Wirtschaftlichkeit der Druckluftanlage zu verdeutlichen. Die Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig (Stromkosten, individuelle Investitionen, Wartungsvertrag, Ersatzteilbevorratung, individuelle Verbrauchsprofile etc). Dieses Tool soll die Berechnung der Lebenszykluskosten auf Grundlagen von verschiedenen Angaben ermöglichen. Ein Teil der Angaben ist für die Berechnung der Kosten erforderlich, diese Felder sind weiss markiert. Die gelb markierten Felder sind optional auszufüllen, bleiben sie leer wird an dieser Stelle mit Standardwerten gerechnet. Die grün markierten Felder werden aus den Eingaben berechnet.
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich:
1. Verdichtertyp (Auswahl: Schrauben-, Kolben- oder Turboverdichter)
2. Leistungsdaten des Verdichters (Angabe in kWel oder gefördertem Volumen (m³/h) und Druckniveau (bar))
3. Angaben zur Laufzeit oder Energieverbrauch des Verdichters Die Laufzeit wird in Jahresbetriebsstunden und dem Volllastanteil angegeben. Alternativ kann auch der Jahresstromverbrauch eingegeben werden.
4. Preise für bezogenen Strom Angabe zum Hochtarif (HT) und Niedrigtarif (NT)
5. Kosten für Instandhaltung und Wartung Ohne Angabe werden die Wartungskosten aus den Investitionskosten abgeschätzt.
6. Investitionssumme, Abschreibungsdauer (Standardvorgabe 7 Jahre) und Zinssatz (Standardv. 7%) Ohne Angabe der Investitionssumme wird diese aus der Leistung berechnet.
Aus diesen Angaben werden dann die Life Cycle Costs der Druckluftanlage berechnet, die sich aus den Kosten für die Investition, für den Energieverbrauch und für die Wartung und Instandhaltung zusammensetzen. Zusätzlich dazu werden sechs Varianten berechnet, bei denen die Investitionskosten, die Strombezugspreise und die Kosten für die Instandhaltung einmal um 20 % erhöht und einmal um 20 % erniedrigt werden.
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden

## Dateneingabe
Größe | Einheit
Verdichtertyp |  | <- Fehler
Druckluft
Leistung | kWel | fehlender Wert
oder
Leistung | m3/Std. | fehlender Wert
Druck | bar | fehlender Wert
Laufzeit
Energieverbrauch | kWh/Jahr | fehlender Wert
oder
Betriebsstunden | Std./Jahr | fehlender Wert
Volllast (in % von Betriebsstd.) | % | fehlender Wert
Leerlauf (in % von Betriebsstd.) | %
Strompreise
Strompreis (HT) | € /kWh | fehlender Wert
Strompreis (NT) | € /kWh | fehlender Wert
Anteil HT
Anteil NT
Instandhatung und Wartung
Zeit | Std./Jahr
Lohn | € / Std.
Investition
Betrag | €
AfA | Jahr
Zinssatz | %
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on A12: Wieviele Stunden arbeitet das Unternehmen pro Jahr?
Note on C12: z. B.: 1 Schicht: 1.600 1,5 Schicht: 2.400 2 Schicht: 3.201
Note on C25: Standardwert: 7 Jahre
Note on C26: Standardwert: 7%

## InterneDaten (hidden)
Typen |  |  |  | Option 1 | Option 2 |  | Berechnete Inv.
Kolben |  |  | Investitionskosten (Annuität) |  | 1762.7621 |  | 10200
Schraube |  |  | Energiekosten
Turbo |  |  | Kosten Instandhaltung und Wartung
Vielzellen
Inv.-Funktion
| a | b*x
Kolben | -800 | 1000
Schraube | -250 | 475 | Grafikdaten | Original | +20% Investition | -20% Investition | +20% Strompreis | -20% Strompreis | +20% Wartung | -20% Wartung
Turbo | 100000 | 170 | Investitionskosten (Annuität) | 1762.7621 | 2115.3146 | 1410.2097 | 1762.7621 | 1762.7621 | 1762.7621 | 1762.7621
Rotation | -700 | 590 | Energiekosten | 4435.2 | 4435.2 | 4435.2 | 5322.24 | 3548.16 | 4435.2 | 4435.2
AfA-Zeit | 7 |  | Wartungskosten | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 281.52 | 187.68
Zinssatz | 5%
Wartungsfaktoren
Kolben | 0.02
Schraube | 0.023
Turbo | 0.012
Rotation | 0.009
Leerlauffaktor [Pleerlauf/Plast] | 0.2
Leistungsfaktoren für kWel
po [bar] | 1
To [°C] | 15
cp [kJ/kg K] | 1.01
cv [kJ/kg K] | 0.72
Rl [kJ/kg K] | 0.2871
M [kg/kmol] | 28.96
R [kJ/kmol K] | 8.3145
kappa=cp/cv | 1.4028
Dichte [kg/m3] | 1.225
Wirkungsgradfaktor | 1.2
mo [kg/min] | 0
T1 [°C] | -273.15
Leistung [kWel] | 0

## Sprachen (hidden)
Deutsch | Deutsch | English | Francaise | Italiano
Lebenszykluskosten von Druckluftkompressoren | Lebenszykluskosten von Druckluftkompressoren | Life cycle costs of compressors | Coûts du cycle de vie des compresseurs | Costi del ciclo di vita dei compressori ad aria
Energieeffiziente Druckluftsystemen liegen in den Investitionskosten meist höher als weniger effiziente Systeme. Dabei wird häufig jedoch übersehen, dass über die Lebensdauer der Druckluftanlagen betrachtet lediglich ein Kostenanteil von ca. 20 % auf die Investition entfällt, während die Energiekosten mehr als 70 % der Gesamtkosten ausmachen. Ziel dieses Tools ist es, einem vor der Investition stehenden Unternehmen die Bedeutung der Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost; LCC) für die Wirtschaftlichkeit der Druckluftanlage zu verdeutlichen. Die Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig (Stromkosten, individuelle Investitionen, Wartungsvertrag, Ersatzteilbevorratung, individuelle Verbrauchsprofile etc). Dieses Tool soll die Berechnung der Lebenszykluskosten auf Grundlagen von verschiedenen Angaben ermöglichen. Ein Teil der Angaben ist für die Berechnung der Kosten erforderlich, diese Felder sind weiss markiert. Die gelb markierten Felder sind optional auszufüllen, bleiben sie leer wird an dieser Stelle mit Standardwerten gerechnet. Die grün markierten Felder werden aus den Eingaben berechnet. | Energieeffiziente Druckluftsystemen liegen in den Investitionskosten meist höher als weniger effiziente Systeme. Dabei wird häufig jedoch übersehen, dass über die Lebensdauer der Druckluftanlagen betrachtet lediglich ein Kostenanteil von ca. 20 % auf die Investition entfällt, während die Energiekosten mehr als 70 % der Gesamtkosten ausmachen. Ziel dieses Tools ist es, einem vor der Investition stehenden Unternehmen die Bedeutung der Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost; LCC) für die Wirtschaftlichkeit der Druckluftanlage zu verdeutlichen. Die Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig (Stromkosten, individuelle Investitionen, Wartungsvertrag, Ersatzteilbevorratung, individuelle Verbrauchsprofile etc). Dieses Tool soll die Berechnung der Lebenszykluskosten auf Grundlagen von verschiedenen Angaben ermöglichen. Ein Teil der Angaben ist für die Berechnung der Kosten erforderlich, diese Felder sind weiss markiert. Die gelb markierten Felder sind optional auszufüllen, bleiben sie leer wird an dieser Stelle mit Standardwerten gerechnet. Die grün markierten Felder werden aus den Eingaben berechnet. | "Energy efficient compressed air systems usually have higher investment costs than less efficient systems. However, it is frequently overlooked that investments only account for a cost share of approx. 20 % when regarded over the life span of the systems, whereas energy costs make up more than 70 % of the total costs. The ob-jective of this tool is to clarify for companies about to make investments the signifi-cance of the life cycle costs (LCC) for the economic efficiency of the compressed air system. The costs are dependent on different factors (electricity costs, individual invest-ments, service contract, spare part stockpiling Ersatzteilbevorratung, individual consumption profile etc.). This tool should make it possible to calculate the life cycle costs based on various data. The data essential for calculating the LCC are marked in white. The yellow boxes are optional; if they are not filled in, standard values are used instead. The green boxes are calculated based on the data entered." | Les sytèmes à air comprimé efficaces énergétiquement demandent la plupart de temps des investissements beaucoup plus conséquents que ceux qui sont moins efficaces. On néglige pourtant souvent que sur la durée de vie de l'installation, environ 20 % des coûts reviennent aux investissements alors que les dépenses énergétiques reviennent à plus de 70 % du coût total. Le but de ce fichier est de préciser la signification profonde des coûts du cycle de vie pour la rentabilité de l'installation, avant l'investissement d'une entreprise stable . (Life Cycle Cost; LCC) Les dépenses dépendent de divers facteurs (prix du courant, investissements individuels, contrat de maintenance, Ersatzteilbevorratung ,type de consommation etc.). Cet outil permet le calcul des coûts des cycles de vie sur la base de diverses données. Une partie des données est nécessaire pour le calcul des dépenses. Les champs correspondants sont en blanc. Les champs en jaune peuvent être remplis. Mais si ils restent vides, le calcul sera effectué avec les valeurs standard correspondantes. Les champs en verts sont calculés à partir des données rentrées. | Sistemi ad aria compressa efficienti dal punto di vista energetico hanno generalmente costi d'investimento più alti rispetto a sistemi meno efficienti. In ciò viene però spesso ignorato il fatto che, considerando l'intera durata dell'impianto ad aria compressa, solo una parte dei costi, corrispondente a circa il 20 %, spetta agli investimenti, mentre i costi energetici costituiscono più del 70 % delle spese complessive. Lo scopo di questo strumento di lavoro è quello di rendere chiaro ad un'impresa che si trova di fronte ad un investimento l'importanza dei costi del ciclo di vita (Life Cycle Cost, LCC) per la redditività degli impianti ad aria compressa. I costi dipendono da diversi fattori (costi energetici, singoli investimenti, contratto di manutenzione, approvigionamento dei pezzi di ricambio, singoli profili di consumo etc). Questo strumento di lavoro vuole rendere possibile il calcolo dei costi del ciclo di vita sulla base di diverse indicazioni. Una parte delle inidicazioni è necessaria per il calcolo dei costi, questi campi sono marcati in bianco. I campi marcati in giallo sono facoltativi; nel caso in cui essi rimangano vuoti, allora in quei punti i calcoli verranno fatti con valori standard. I campi marcati in verde vengono calcolati in base all'inserimento dei dati.
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | Company-specific information required: | Les données spécifiques de l'entreprise nécessaires sont: | Come indicazioni specifiche per l'impresa sono necessarie:
1. Verdichtertyp (Auswahl: Schrauben-, Kolben- oder Turboverdichter) | 1. Verdichtertyp (Auswahl: Schrauben-, Kolben- oder Turboverdichter) | 1. Type of compressor (select: screw, piston or turbo) | 1. Type de compression (choix: à vis, à piston ou turbocompresseur) | 1. Tipo di compressore (scelta: compressore a viti, a stantuffo o turbo)
2. Leistungsdaten des Verdichters (Angabe in kWel oder gefördertem Volumen (m³/h) und Druckniveau (bar)) | 2. Leistungsdaten des Verdichters (Angabe in kWel oder gefördertem Volumen (m³/h) und Druckniveau (bar)) | 2. Performance data of the compressor (figures in kWel or volume conveyed (m³/h) and pressure level (bar)) | 2. Puissance du compresseur (donnée en kW ou en débit volumique (m³/h) ou en niveau de pression (bar)) | 2. Dati sul rendimento del compressore (indicazioni in kWel o volume richiesto (m³/h) e livello della pressione (bar))
3. Angaben zur Laufzeit oder Energieverbrauch des Verdichters Die Laufzeit wird in Jahresbetriebsstunden und dem Volllastanteil angegeben. Alternativ kann auch der Jahresstromverbrauch eingegeben werden. | 3. Angaben zur Laufzeit oder Energieverbrauch des Verdichters Die Laufzeit wird in Jahresbetriebsstunden und dem Volllastanteil angegeben. Alternativ kann auch der Jahresstromverbrauch eingegeben werden. | 3. Information on running time or energy consumption of compressor Running time is given in annual operating hours and full load share. Alternatively, the annual electricity consumption can also be given. | 3. Donnée du temps de fonctionnement ou de la consommation en énergie du compresseur Le temps de fonctionnement est donné en heures de fonctionnement par an et en charge pleine. La consommation annuelle de courant peut éventuellement être donnée. | 3. Indicazioni sul tempo di funzionamento o sul consumo d'energia del compressore Il tempo di funzionamento viene reso in ore annuali d'attività e rispetto al funzionamneto a pieno carico. Altrimenti può essere fornito anche il consumo annuale di energia.
4. Preise für bezogenen Strom Angabe zum Hochtarif (HT) und Niedrigtarif (NT) | 4. Preise für bezogenen Strom Angabe zum Hochtarif (HT) und Niedrigtarif (NT) | 4. Price for electricity used Data on high tariff (HT) and low tariff (NT) | 4. Prix du courant. Donnée en tarif plein (TP) ou tarif creux (TC) | 4. Prezzi per l'energia utilizzata Indicazioni per la tariffa alta (AT) e per la tariffa bassa (BT)
5. Kosten für Instandhaltung und Wartung Ohne Angabe werden die Wartungskosten aus den Investitionskosten abgeschätzt. | 5. Kosten für Instandhaltung und Wartung Ohne Angabe werden die Wartungskosten aus den Investitionskosten abgeschätzt. | 5. Costs for service and maintenance If left blank, the service costs are estimated from the investment costs. | 5. Frais de maintenance et d'entretien Sans cette donnée, les frais de maintenance sont estimés à partir des frais d'investissements. | 5. Costi per la manutenzione Senza indicazioni, i costi per la manutenzione vengono valutati in base ai costi d'investimento.
6. Investitionssumme, Abschreibungsdauer (Standardvorgabe 7 Jahre) und Zinssatz (Standardv. 7%) Ohne Angabe der Investitionssumme wird diese aus der Leistung berechnet. | 6. Investitionssumme, Abschreibungsdauer (Standardvorgabe 7 Jahre) und Zinssatz (Standardv. 7%) Ohne Angabe der Investitionssumme wird diese aus der Leistung berechnet. | 6. Investment amount, amortisation period (standard period 7 years) and rate of interest (standard rate 7%) If investment amount is not stated it will be calculated based on the performan-ce. | 6. Somme des investissements, durée d'amortissement (donnée standard 7 ans) et taux d'intérêt (valeur standard 7%) Sans cette donnée, cela sera calculé à partir de la puissance. | 6. Somma dell'investimento, durata dell'ammortamento (direttiva standard 7 anni) e rata d'interessi (direttiva standard 7 %) Senza indicazione della somma d'investimento, questa viene calcolata in base al rendimento.
Aus diesen Angaben werden dann die Life Cycle Costs der Druckluftanlage berechnet, die sich aus den Kosten für die Investition, für den Energieverbrauch und für die Wartung und Instandhaltung zusammensetzen. Zusätzlich dazu werden sechs Varianten berechnet, bei denen die Investitionskosten, die Strombezugspreise und die Kosten für die Instandhaltung einmal um 20 % erhöht und einmal um 20 % erniedrigt werden. | Aus diesen Angaben werden dann die Life Cycle Costs der Druckluftanlage berechnet, die sich aus den Kosten für die Investition, für den Energieverbrauch und für die Wartung und Instandhaltung zusammensetzen. Zusätzlich dazu werden sechs Varianten berechnet, bei denen die Investitionskosten, die Strombezugspreise und die Kosten für die Instandhaltung einmal um 20 % erhöht und einmal um 20 % erniedrigt werden. | The life cycle costs of the compressed air system are then calculated from these data. These comprise costs for the investment, energy consumption and for service and maintenance. In addition, six variants are calculated in which the investment costs, the electricity price and the costs for maintenance are increased by 20% and also reduced by 20%. | De ces données les Life Cycle Costs de l'installation sont alors calculés. Ils se composent des dépenses d'investissement, celles pour la consommation de l'énergie et pour la maintenance et l'entretien. En plus à cela six valeurs sont calculées. Il s'agit des dépenses d'investissement, des prix du courant et des dépenses de maintenance minorées et majorées de 20%. | Sulla base di queste indicazioni vengono poi calcolati i Life Cycle Costs dell'impianto ad aria compressa, che si uniscono ai costi per gli investimenti, per il consumo d'energia e per la manutenzione. Oltre a ciò vengono calcolate sei varianti, con le quali i costi d'investimento, i prezzi d'acquisto della corrente e i costi per la manutenzione vengono una volta innalzati e una volta abbassati del 20 %.
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2002. Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fhg.de
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program. | Ce programme ne doit pas être donné contre contrepartie financière | Questo programma non può essere dato ad altri su richiesta di pagamento
Zur Berechnung | Zur Berechnung | Calculation | Calcul | Per il calcolo
Dateneingabe | Dateneingabe | Data | Données techniques | Inserimento dei dati
Einführung | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione
Sprache wählen | Sprache wählen | Choose your language | Choisir votre Language | Scegliere la lingua
Kostenverteilung | Kostenverteilung | Costs distribution | Distribution du cout | Distribuzione dei costi
Szenarien | Szenarien | Scenarios | Scenario | Scenari
Größe | Größe | Size | Grandeur | Grandezza
Verdichtertyp | Verdichtertyp | Compressor type | Type de compresseur | Tipo di compressore
Druckluft | Druckluft | Compressed air | Air comprimé | Aria compressa
Leistung | Leistung | Power | Puissance | Rendimento
oder | oder | or | ou | oppure
Leistung | Leistung | Power | Puissance | Rendimento
Druck | Druck | Pressure | Pression | Pressione
Laufzeit | Laufzeit | Running time | Durée de fonctionnement | Tempo di funzionamento
Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energy consumption | Consommation en énergie | Consumo di energia
oder | oder | or | ou | oppure
Betriebsstunden | Betriebsstunden | Operating hours | Heures de fonctionnement | Ore di attività
Volllast (in % von Betriebsstd.) | Volllast (in % von Betriebsstd.) | Full load | Pleine charge ( % des heures de fct) | Pieno carico (in % di ore di attività)
Leerlauf (in % von Betriebsstd.) | Leerlauf (in % von Betriebsstd.) | No-load operation | A vide ( % des h de fct) | Funzionamento a vuoto (in % di ore di attività)
Strompreise | Strompreise | Electricity prices | Prix de l' electricité | Costi dell'energia
Strompreis (HT) | Strompreis (HT) | Energy rate (High tarif, HT) | Tarif plein (TP) | Costi dell'energia (alta tariffa, AT)
Strompreis (NT) | Strompreis (NT) | Energy rate (Low tarif, LT) | Tarif creux (TC) | Costi dell'energia (bassa tariffa, BT)
Anteil HT | Anteil HT | Share HT | Pourcentage tarif plein | Parte AT
Anteil NT | Anteil NT | Share LT | Pourcentage tarif creux | Parte BT
Instandhatung und Wartung | Instandhatung und Wartung | Service and maintenance | Maintenance et entretien | Manutenzione
Zeit | Zeit | Time | Temps | Tempo
Lohn | Lohn | Wage | Rémunération de l`heure | Guadagno
Investition | Investition | Investment | Investissements | Investimento
Betrag | Betrag | Amount | Montant | Quantità
AfA | AfA | allowance for depreciation | amortissement fiscale | ammortamento fiscale per le spese
Zinssatz | Zinssatz | Interest rate | Taux d'intéret | Rata d'interessi
muss ausgefüllt werden | muss ausgefüllt werden | must be completed | doit être complété | deve essere completato
kann ausgefüllt werden | kann ausgefüllt werden | may be completed | peut être complété | può essere completato
wird berechnet | wird berechnet | will be calculated | est calculé | viene calcolato
Einheit | Einheit | Unit | Unité | Unità
kWel | kWel | kWel | kWel | kWel
m3/Std. | m3/Std. | m3/h | m3/h | m3/ ora
bar | bar | bar | bar | bar
kWh/Jahr | kWh/Jahr | kWh/year | kWh/an | kWh/ anno
Std./Jahr | Std./Jahr | h/year | h./an | ora/ anno
% | % | % | % | %
% | % | % | % | %
€ /kWh | € /kWh | € /kWh | € /kWh | Euro/ kWh
€ /kWh | € /kWh | € /kWh | € /kWh | Euro/ kWh
Std./Jahr | Std./Jahr | h/year | h./an | ora/ anno
€ / Std. | € / Std. | €/h | €/h. | Euro/ ora
€ | € | € | € | Euro
Jahr | Jahr | year | an | anno
% | % | % | % | %
Berechnen | Berechnen | calculate | calcul | Calcolo
Kolben | Kolben | piston | piston | pistoni
Schraube | Schraube | screw | vis | viti
Turbo | Turbo | turbo | turbo | turbo
Vielzellen | Vielzellen | Sliding Vane | compresseur rotativ | compressore rotativo
Wieviele Stunden arbeitet das Unternehmen pro Jahr? | Wieviele Stunden arbeitet das Unternehmen pro Jahr? | How many hours does the company work a year? | Combien des heures fonctionne l' entreprise | Quante ore lavora l'impresa all'anno?
z. B.: 1 Schicht: 1.600 1,5 Schicht: 2.400 2 Schicht: 3.201 | z. B.: 1 Schicht: 1.600 1,5 Schicht: 2.400 2 Schicht: 3.201 | f. e.: 1 shift: 1.600 1,5 shift: 2.400 2 shift: 3.201 | par ex.: 1 equipé: 1.600 1,5 equipé: 2.400 2 equipé: 3.201 | ad es.: 1 livello: 1.600 1,5 livello: 2.400 2 livello: 3.201
Standardwert: 7 Jahre | Standardwert: 7 Jahre | Standard value: 7 years | Valeur de base: 7 ans | valore standard: 7 anni
Standardwert: 7% | Standardwert: 7% | Standard value: 7 % | Valeur de base 7 % | valore standard: 7 %
falscher Wert | falscher Wert | wrong value | valeur erronée | valore sbagliato
<- Fehler | <- Fehler | error | <- erreur | <- errore
fehlender Wert | fehlender Wert | missing value | valeur manquante | valore mancante
Werte in Euro eingeben | Werte in Euro eingeben | input values in Euro | entrer les sommes en Euros | immettere i valori in Euro
Kostenverteilung ("auf Jahresbasis") | Kostenverteilung ("auf Jahresbasis") | Cost distribution (on an annual basis) | Répartition des dépenses (sur un an) | Distribuzione dei costi ("su base annuale")
Investitionskosten (Annuität) | Investitionskosten (Annuität) | Investment costs (annuity) | Cout d' investisment | Costi d'investimento (annualità)
Energiekosten | Energiekosten | Energy costs | Cout d' energie | Costi energetici
Wartungskosten | Wartungskosten | Maintenance costs | Frais de maintenance | Costi di manutenzione
Szenarien (annualisierte Kosten) | Szenarien (annualisierte Kosten) | Scenarios (annualized costs) | Scenario | Scenari (costi annualizzati)
Original | Original | Original | Originale | Originale
+20% Investition | +20% Investition | +20% Investment | +20% Investissements | +20 % degli investimenti
-20% Investition | -20% Investition | -20% Investment | -20% Investissements | -20% degli investimenti
+20% Strompreis | +20% Strompreis | +20% electricity price | +20% prix de l'electricité' | +20 % prezzo energia
-20% Strompreis | -20% Strompreis | -20% electricity price | -20% prix de l'electricité' | -20 % prezzo energia
+20% Wartung | +20% Wartung | +20% Maintenance | +20% Maintenance | +20 % manutenzione
-20% Wartung | -20% Wartung | -20% Maintenance | -20% Maintenance | -20 % manutenzione
Zurück | Zurück | Back | retour | Indietro
Kosten | Kosten | Costs | Frais | Costi
Varianten | Varianten | Variants | Variation | Varianti